# www.modcon.ru	Date:

# Questionnaire for Process Analyzer

# Вопросник по Поточному Анализатору

| ## Company ## Компания |  | #### Name #### Имя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Address ## Адрес |  | Position Должность |  |
|  |  | Tel Тел |  |
|  |  | Fax Факс |  |
|  |  | E-mail Эл.почта |  |

| Description of required analysis Краткое описание задачи |  |
| --- | --- |

Please complete this sheet separately for every stream:

Данную таблицу необходимо заполнить в отдельность для каждого анализируемого потока:

| Analyzer Tag No Код Анализатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Process stream: Анализ. Поток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample properties Технологический Процесс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sample properties Описание пробы |  |  |  | Phase: Физическое Состояние: |  |  |  |  |  | Gas Газ |  | Liquid Жидкость |  |  | Mixture Смесь |  | Lab Method Лаб.анализа |  |  |
| Chem.Compos./Phys. Properties Хим.Состав/Физ.Свойства | Units / Ед. Измерения |  |  |  | Minimum Минимум |  |  |  |  | Normal Норма |  | Maximum Максимум |  |  | Meas.Range Предел Измерения |  | (ASTM, ISO, ГОСТ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sum/Сумма = 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sample pressure at tap point, Barg Давление в точке отбора пробы, Бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sample temperature at tap point, °C Температура в точке отбора пробы, °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sample pressure at return point, Barg Давление в точке возврата пробы, Бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distance between tap point and Analyzer, M Расстояние от точки отбора пробы до анализатора, М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distance between return point and Analyzer, M Расстояние от точки возврата пробы до анализатора, М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Power Supply Электропитание анализатора, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Communication to control room Коммуникация с операторской (4-20 мА, Modbus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Area Classification Классификация взрывоопасности |  |  |  |  |  |  | Zone Зона |  |  |  | Group Группа |  |  |  | Temperature Температура 0C |  |  |  |  |
| Pipeline diameter Диаметр технологического трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Design Pressure, Максимальное давление, Barg |  |  |  | Material of Construction Материал конструкции |  |  |  |  |
| Special properties of the process sample Особые Свойства анализируемого потока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notes: Примечания: